Приложение № 3

к Договору №    от «___» _____________ 201 г.

Перечень работ по содержанию многоквартирного дома и сроки их проведения

| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающие их удовлетворительное функционирование, смена прокладок, набивка сальников у водозапорной и водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов, прочистка кранов на ответвлениях от стояков и в местах общего пользования. | В течение смены |
| 2. | Устранение засоров канализационных трубопроводов (стояков, магистралей) | В течение смены |
| 3. | Прочистка и промывка внутренней канализации | 1 раз в год |
| 4. | Наладка и регулировка систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывкой трубопроводов и отопительных приборов, заменой при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), запорной и регулирующей арматуры (вентилей, трехходовых кранов, кранов двойной регулировки, воздушных кранов) | В течение 3 суток |
| 5. | Устранение неисправности электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт злектропроводки и в местах общего пользования жилого дома | В течение суток |
| б. | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | В течение суток (сезонное производство работ) |
| 7. | Устранение неисправностей в системах организованного водоотвода с кровли | 5 суток |
| 8. | Устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков | 7 суток |
| 9. | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков в метах общего пользования: - в зимнее время - в летнее время | - в течение суток - в течение 3-х сут. |
| 10. | Общестроительные работы в объемах, необходимых (в жилых помещениях - не по вине проживающих) для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, крылец, балконных плит, оконных и дверных заполнений, ремонт отслоившейся штукатурки потолка и верхней части стен, угрожающих обрушением в местах общего пользования | В течение смены по мере необходимос-ти (в квартирах - в сроки, согласован-ные с заявителем) |
| 11. | Устранение неисправностей электросетей и оборудования неаварийного характера (не по вине проживающих) в местах общего пользования жилого дома | В течение смены по мере необходимости |
| 12. | Содержание лестничных клеток: - Влажное подметание лестничных площадок и маршей - Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в 7 дней 1 раз в месяц |
| 13. | Содержание придомовых территорий: Холодный период: - подметание свежевыпавшего снега, - посыпка территории песком, - очистка территории от уплотненного снега, - сметание снега с крыльца, - сдвигание свежевыпавшего снега в валы и кучи, Теплый период: - подметание территории (дворовой фасад – 10 м, по торцам – 15 м), - очистка территории от мусора (хоз. зона, детская площадка) | 1раз в сутки в дни снегопада 1 раз в сутки 1 раз в 2 дня 1 раз в сутки 1 раз в сутки в дни снегопада 1 раз в 2 дня 1 раз в 10 дней |