Основные показатели хозяйственной деятельности:

Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя декларацию в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Баланс и приложения к нему по действующему законодательству ООО  «Три Кита» не составляет.

С января 2011 года по 31 декабря 2011 год проведены запланированные следующие виды работ (План работ выполнен на 100%):

| Вывод воды для уборщицы | Республики 4 |
| --- | --- |
| Монтаж предподъездного освещения | Республики 4 |
| Замена канализационного выпуска 4-го подъезда | Республики 4 |
| Очистка подвалов,тех этажа от мусора, придомовой территории | Республики 4, Республики 3 |
| Подготовка к зиме (опрессовка,замена кранов,сбросников) | Все дома |
| Монтаж подъездного освещения с датчиками «день – ночь» | Республики 4 |
| Установка датчиков движения в тамбурах подъездов | Республики 4 |
| Посадка декоративных многолетних насаждений на придомовой территории | По заявке старших по дому: Республики 4 |
| Замена циркуляционных насосов | Республики 3, Дзержинского 1 |
| Замена тамбурных перегородок и дверей в подъездах | Республики 4 |
| Частичная замена отсечной запорной арматуры на стояках отопления | Республики 3 |
| Восстановление ранее срезанных ООО «УЖХ» батарей в подъездах | Республики 4 |
| Установка общедомового прибора учета электроэнергии | Республики 4 |
| Частичный ремонт кровли | Дзержинского 1 |
| Ревизия теплообменника | Все дома |
| Замена почтовых ящиков в подъездах | Республики 4 |
| Ремонт ступеней в 4 подъезде | Республики 4 |
| Демонтаж старой системы водоснабжения | Республики 4 |
| Замена запорной арматуры в тепловых узлах | Все дома |